上海首视信息科技有限公司

智慧手术部一体化平台投标技术方案

投标技术方案编制参考版

适用于智慧手术部、数字化手术室、示教会诊、行为管理和运行质控等综合建设项目

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 【填写项目名称】 |
| 招标编号 | 【填写招标编号】 |
| 投标人 | 上海首视信息科技有限公司 |
| 资料用途 | 技术标、项目建议书、技术响应文件编写参考 |
| 版本日期 | 2026-07-09 |

官网：https://www.sh-medvision.com    电话：4006137090

地址：上海市闵行区光华路689号H座1层

目录

一、项目概述

二、建设背景与需求分析

三、建设目标与设计原则

四、编制依据与标准说明

五、总体架构设计

六、系统功能设计

七、设备与软件配置参考

八、接口与系统集成边界

九、网络安全、权限与数据管理

十、项目实施组织方案

十一、测试、联调与验收方案

十二、培训、运维与售后服务

十三、技术响应表

十四、首视信息与投标资料占位

目录说明：本目录为编制参考目录。项目经理可在 Word 中根据最终页码更新目录，或结合招标文件要求调整章节顺序。

使用边界：本文档用于项目经理编写投标技术方案、项目建议书和技术响应文件时参考。具体参数、品牌型号、接口字段、设备数量、施工范围、验收指标和商务条款，应以招标文件、现场勘查、医院确认资料和正式合同为准。文档不作测评结果、全量系统接入、全部设备控制或自动识别全部场景等承诺。

# 一、项目概述

## （一）项目名称

本项目名称为【填写项目名称】。本技术方案围绕医院【填写科室或建设区域】的实际建设需求编制，用于说明系统建设目标、总体架构、功能设计、设备配置参考、接口边界、实施组织、验收与运维服务等内容。

## （二）方案定位

智慧手术部一体化平台用于把手术部内的房间、人员、设备、视频资源、业务状态和运行数据纳入统一管理框架，支撑医院分阶段建设智慧手术部。

上海首视信息科技有限公司（SH-MEDVISION）长期服务智慧手术部建设、数字化手术室、手术示教、远程会诊、ICU 探视、手术室行为管理和院内视频协作等项目场景，可根据医院建设阶段提供方案设计、产品配置、系统集成、实施交付和运维支持。

## （三）建设范围

1. 本方案覆盖智慧手术部一体化平台相关的软件平台、前端终端、服务器、网络接入、系统联调、培训和验收资料。

2. 涉及土建、净化、强电、弱电桥架、机房改造、第三方接口开发、历史数据迁移和外部网络专线的内容，应按招标文件和项目现场条件另行确认。

3. 涉及患者信息、手术资料、影像资料、音视频资料和访问日志的内容，应在医院授权范围内使用，并遵守医院信息安全和隐私保护制度。

## （四）投标文件替换项

项目经理使用本文件时，应优先替换下表内容。凡涉及数量、接口、房间、床位、保存周期和施工范围的内容，均不宜直接沿用示例文字，应以招标文件、现场勘查和院方确认单为准。

| 替换项 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 填写招标项目全称，与招标文件封面、投标函和报价文件保持一致。 |
| 建设单位 | 填写医院全称；如为医共体、院区或分院项目，应写明具体院区。 |
| 建设地点 | 填写楼栋、楼层、手术部、ICU、会诊中心、示教室或相关业务区域。 |
| 建设范围 | 填写本次纳入智慧手术部一体化平台建设的房间、点位、终端、平台和接口范围。 |
| 投标人 | 可填写上海首视信息科技有限公司或联合体/代理商名称，须与商务标保持一致。 |
| 项目联系人 | 填写项目经理、技术负责人、售后负责人及联系方式。 |
| 手术间数量 | 填写本次建设的数字化手术间、示教手术间、杂交手术室或预留房间数量。 |
| 信号源数量 | 填写腔镜、术野、全景、显微镜、监护、麻醉、PACS 工作站等信号来源数量。 |

# 二、建设背景与需求分析

## （一）建设背景

大型医院手术部通常同时存在手术排程、术中协同、手术示教、远程会诊、行为管理、环境监测、设备资产和运行质控等多类需求，单点系统分散建设后容易形成数据孤岛。

智慧手术部建设应先明确平台边界，再按医院现有系统条件分阶段接入成熟业务模块，避免把平台写成替代 HIS、EMR、PACS、手麻系统的全院级系统。

首视可围绕数字化手术室、手术示教、远程会诊、ICU 探视、手术室行为管理和院内视频协作提供方案设计、系统集成、实施交付和运维支持。

## （二）典型使用场景

| 序号 | 场景 | 建设关注点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心手术部综合建设 | 平台统一、分阶段建设、业务联动、运行看板和接口边界。 |
| 2 | 既有手术部数字化升级 | 平台统一、分阶段建设、业务联动、运行看板和接口边界。 |
| 3 | 示教中心与远程会诊联动 | 平台统一、分阶段建设、业务联动、运行看板和接口边界。 |
| 4 | 手术部运行管理和质控看板 | 平台统一、分阶段建设、业务联动、运行看板和接口边界。 |

## （三）关键需求分析

1. 业务需求：满足智慧手术部一体化平台在真实医院场景中的使用流程，而不是仅满足设备安装和单点演示。

2. 安全需求：账号、权限、日志、资料留存、远程访问和运维操作应有明确管理边界。

3. 实施需求：现场施工、线缆敷设、设备安装、系统联调和培训需尽量减少对临床业务的影响。

4. 运维需求：交付后应便于医院信息科、医学工程科和业务科室共同维护。

## （四）建设痛点与响应策略

| 常见痛点 | 方案响应策略 | 建议形成的资料 |
| --- | --- | --- |
| 手术部系统多、入口分散 | 以统一门户、统一权限、统一状态看板整合手术部关键业务入口。 | 平台菜单、权限表、看板截图。 |
| 数字化手术室、示教、行为管理割裂 | 按业务模块分阶段接入，先统一身份、房间、状态和日志，再扩展质控。 | 分期建设计划、接口清单。 |
| 运行管理缺少实时状态 | 汇总房间、设备、人员、视频资源、手术进程和异常提醒。 | 运行看板、状态字典。 |
| 平台边界容易写成全院系统 | 明确不替代 HIS、EMR、PACS、手麻等主系统，只做授权范围内的业务协同。 | 系统边界说明、接口确认单。 |

## （五）成熟方案做法对照

从公开的国内外数字化手术室、手术集成和视频协作方案看，成熟方案通常不是单纯堆叠大屏、摄像机或会议终端，而是围绕多源接入、低延迟调度、集中控制、资料管理和安全运维组织能力。本方案按该思路拆分建设内容，并保留医院现有核心系统和医疗设备的原有责任边界。

| 成熟做法 | 行业常见关注点 | 本方案落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 多源接入 | 成熟数字化手术室方案通常先解决视频、音频、影像、设备状态和业务资料的统一接入。 | 本方案先建立信号源、终端、接口和资料类型清单，再确定设备型号和数量。 |
| 低延迟调度 | 术中画面调度强调稳定、清晰、可控，不应只看展示屏数量。 | 按术中观看、示教转播、远程协作和录像留存分别配置路径。 |
| 集中控制 | 触控终端、控制面板或平台界面用于减少重复操作，但不替代医疗设备自身安全控制。 | 涉及灯、床、塔、环境或第三方设备控制时单独确认协议和责任边界。 |
| 资料管理 | 手术图片、视频、会议记录和会诊资料通常需要权限、标签、检索、归档和删除策略。 | 按医院制度确认保存周期、下载审批、脱敏规则和日志留存。 |
| 安全运维 | 主流方案越来越强调账号权限、审计日志、远程维护控制和系统可扩展。 | 按医院网络分区、等保要求、运维账号和接口清单进行交付。 |

# 三、建设目标与设计原则

## （一）建设目标

1. 形成手术部统一业务入口和统一状态呈现，减少多个系统之间重复登录和重复维护。

2. 支撑术中影像调度、手术示教、远程会诊、行为管理、终端联动和运行看板分阶段建设。

3. 建立权限、日志、资料归档和运维管理机制，为后续质控分析和持续扩展保留基础。

4. 以接口边界清晰、数据最小必要、系统可维护为原则，降低后期集成和运维风险。

## （二）设计原则

1. 业务优先：方案围绕医院实际流程和管理问题展开，不以设备堆叠替代业务设计。

2. 安全合规：患者信息、手术资料、影像资料和访问日志均按医院授权范围使用。

3. 分阶段建设：支持先完成核心场景，再按预算、接口条件和院方计划扩展。

4. 接口克制：只对接项目必要字段和必要业务，不承诺无边界读取或写入院内系统。

5. 可维护：交付物应包括点位、账号、网络、设备、培训、验收和运维资料。

# 四、编制依据与标准说明

| 序号 | 依据或标准 | 应用说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件、答疑文件、设计图纸及现场勘查资料 | 作为项目范围、功能响应、实施边界和验收依据的首要文件。 |
| 2 | 《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》 | 用于约束个人信息、健康医疗数据、远程访问、日志审计和数据处理边界。 |
| 3 | GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 | 用于网络安全、访问控制、日志审计和系统安全建设参考。 |
| 4 | GB/T 39725-2020《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》 | 用于健康医疗数据分级、访问授权、传输存储和安全管理参考。 |
| 5 | GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 | 涉及手术部洁净环境、装饰装修、设备安装和施工配合时作为重要参考。 |
| 6 | GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》 | 用于弱电布线、链路规划、标签管理、机柜端接和后期运维资料整理参考。 |
| 7 | GB/T 31458-2015《医院安全技术防范系统要求》 | 涉及门禁、视频、身份识别、区域安全和安防联动时作为参考。 |
| 8 | 国家卫生健康主管部门关于远程医疗、互联网诊疗、医疗质量安全和医院信息化建设的相关管理要求 | 用于区分远程会诊、互联网诊疗、远程教学和院内协作边界，避免把技术平台写成诊疗资质承诺。 |
| 9 | 医院信息化建设、网络安全、数据安全和个人信息保护相关制度 | 用于约束账号权限、数据使用、隐私保护和运维审计。 |
| 10 | 医院现行手术部、ICU、信息科、医学工程和院感管理制度 | 用于确定项目实施组织、临床使用规则和验收边界。 |

标准适用说明：本表为投标编制常用依据清单。正式投标文件应以招标文件要求、项目所在地监管要求和标准现行有效版本为准；如招标文件列明专用标准，应优先采用招标文件要求。

## （一）合规边界写法

1. 涉及洁净手术部、ICU 和医疗业务区域施工时，本方案仅说明信息化系统、弱电和终端部署配合要求；净化、装饰、消防、强电和医用气体等专业工程应由相应专业单位按规范实施。

2. 涉及远程会诊、远程示教、ICU 探视和院外专家接入时，系统提供音视频协作、资料共享、权限审计和留痕能力，不替代医疗机构的执业资质、诊疗责任和医疗质量管理制度。

3. 涉及患者资料、手术影像、会诊资料和探视记录时，应按医院制度进行授权、脱敏、保存、删除和调阅审批，投标文件不宜承诺无条件开放下载或长期保存。

4. 涉及 AI 分析、自动识别、数据治理、质控评分或跨系统深度联动时，应单独列入建设范围、验收指标和风险说明，不宜作为默认能力写入主方案。

# 五、总体架构设计

## （一）架构设计思路

智慧手术部一体化平台采用“前端采集或业务终端、平台服务、权限与数据管理、院内系统集成、运维支撑”分层设计。前端负责现场业务和信号接入，平台负责业务处理和资源管理，安全与运维层负责账号、日志、备份和故障定位，接口层按医院授权范围与相关系统协同。

| 层级 | 组成 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 现场层 | 摄像机、终端、柜体、门禁、显示、音频、采集节点等现场设备。 | 完成现场采集、显示、交互、识别和提示。 |
| 平台层 | 业务应用、管理后台、数据库、文件服务、录制服务或会诊服务。 | 完成业务流程、资源管理、权限配置和统计分析。 |
| 安全层 | 账号权限、访问控制、日志审计、备份恢复、网络隔离策略。 | 保障系统在医院授权范围内稳定运行。 |
| 接口层 | HIS、EMR、PACS、手麻、门禁、统一认证或院内门户等。 | 按项目必要字段和医院接口条件进行对接。 |
| 运维层 | 设备状态、故障记录、配置备份、培训资料、验收资料。 | 支撑长期维护、问题追踪和责任界定。 |

## （二）信号与业务流向

| 对象 | 流向说明 | 设计注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 基础主数据 | 统一维护手术间、科室、人员、终端、设备、业务模块和权限角色。 | 数据来源可来自接口同步或人工维护，需确认责任人。 |
| 业务模块接入 | 数字化手术室、示教、会诊、行为管理和运行看板按阶段接入。 | 每阶段应有独立验收项和上线条件。 |
| 运行状态汇总 | 汇总手术进程、房间状态、设备状态、人员状态和视频资源状态。 | 状态口径需与医院手术部管理制度一致。 |
| 统计与追溯 | 形成日志、报表、资料归档和运行分析基础。 | 统计结果用于管理参考，不替代医疗质量最终判定。 |

## （三）业务流程

| 步骤 | 流程节点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术排程同步或录入 | 围绕“手术排程同步或录入”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 2 | 房间和人员状态确认 | 围绕“房间和人员状态确认”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 3 | 术中影像与终端联动 | 围绕“术中影像与终端联动”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 4 | 示教会诊或远程协作 | 围绕“示教会诊或远程协作”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 5 | 资料归档与日志留存 | 围绕“资料归档与日志留存”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 6 | 质控统计和运维复盘 | 围绕“质控统计和运维复盘”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |

# 六、系统功能设计

## （一）功能模块

| 模块 | 功能说明 | 投标响应要点 |
| --- | --- | --- |
| 统一门户与权限中心 | 提供平台入口、角色权限、科室分组、日志审计和菜单配置。 | 明确账号角色、数据范围、操作日志和运维权限。 |
| 手术部运行看板 | 汇总房间状态、手术进程、设备状态、视频资源状态和告警信息。 | 结合智慧手术部一体化平台现场流程配置，支持后续扩展和维护。 |
| 数字化手术室联动 | 接入手术间影像、音频、显示和控制能力，形成术中协作基础。 | 按医院接口条件和最小必要数据原则实施。 |
| 示教会诊协同 | 联动手术示教、远程会诊、病例讨论和教学资源归档。 | 结合智慧手术部一体化平台现场流程配置，支持后续扩展和维护。 |
| 行为管理联动 | 接入人员准入、衣鞋领用归还、门禁联动和异常记录。 | 按医院接口条件和最小必要数据原则实施。 |
| 接口与运维管理 | 对接必要院内系统，统一设备、账号、日志、备份和运维记录。 | 按医院接口条件和最小必要数据原则实施。 |

## （二）业务操作步骤

| 序号 | 操作环节 | 操作要点 | 留痕内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术排程同步或录入 | 围绕“手术排程同步或录入”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 2 | 房间和人员状态确认 | 围绕“房间和人员状态确认”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 3 | 术中影像与终端联动 | 围绕“术中影像与终端联动”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 4 | 示教会诊或远程协作 | 围绕“示教会诊或远程协作”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 5 | 资料归档与日志留存 | 围绕“资料归档与日志留存”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 6 | 质控统计和运维复盘 | 围绕“质控统计和运维复盘”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |

## （三）功能边界

1. 本方案以项目招标范围为交付边界，未列入招标文件或未经医院确认的接口、字段、终端、点位和第三方系统联动，不作为默认交付内容。

2. 涉及患者隐私、手术视频、会诊资料和健康医疗数据的功能，应经过医院授权、权限配置和必要的日志审计。

3. 涉及 AI 分析、数字孪生、机器人控制、全设备控制等增强能力时，应在招标文件或补充协议中单独明确。

# 七、设备与软件配置参考

配置说明：下表为技术方案编写参考，不等同于最终报价清单。设备品牌、型号、数量、性能参数和安装位置，应以招标文件、点位图、现场勘查和商务报价为准。

| 类别 | 配置参考 | 部署与说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台服务器 | 部署智慧手术部平台、业务服务、数据库和接口服务，规格按并发和数据量核算。 | 按并发、保存周期、部署方式和医院机房条件核算，纳入统一运维。 |
| 手术间终端 | 手术间触控终端、门口屏、护士站终端、运行指挥屏等。 | 按房间布局、使用人员、安装位置和供电网络条件配置。 |
| 视频与录制设备 | 根据手术间数量配置采集、调度、编码、录制、存储和显示设备。 | 围绕智慧手术部一体化平台业务流程配置，最终数量和参数以深化设计为准。 |
| 行为管理设备 | 按更衣区和洁净区动线配置发衣、发鞋、回收、门禁和识别设备。 | 围绕智慧手术部一体化平台业务流程配置，最终数量和参数以深化设计为准。 |
| 网络与安全设备 | 交换机、链路、访问控制、日志审计和备份设备按医院网络策略配置。 | 按医院网络分区、安全策略、带宽和日志审计要求配置。 |

## （一）主要设备技术要求参考

| 设备或模块 | 核心技术要求 | 配置数量口径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台服务器/虚拟化资源 | 承载业务平台、数据库、录制或接口服务；支持权限、日志、备份和运维管理。 | 按房间数量、并发路数、保存周期和医院机房条件核算。 | 可采用物理服务器或医院虚拟化资源，需确认存储与备份策略。 |
| 管理工作站 | 用于系统配置、资源管理、权限维护、资料检索和故障排查。 | 护士站、示教中心、信息科或会诊中心按需配置。 | 应限制管理员权限，避免普通账号具备高危配置能力。 |
| 交换机与网络链路 | 承载视频、控制、业务访问和管理流量。 | 按视频码率、并发、网段隔离和上联带宽核算。 | 跨网访问需经医院信息科确认安全策略。 |
| 显示终端 | 用于手术间、示教室、会诊室、护士站或指挥中心显示。 | 按观看距离、分辨率、安装方式和亮度需求选择。 | 医疗场景显示设备需关注接口、稳定性和可维护性。 |
| 统一平台服务器 | 承载统一门户、运行看板、接口服务、日志和统计分析。 | 按业务模块数量、终端数量和并发访问核算。 | 分阶段建设时需预留扩展能力。 |
| 手术部运行大屏 | 展示手术间状态、资源状态、异常提醒和运行统计。 | 按指挥中心、护士站或管理办公室配置。 | 展示内容须符合医院隐私要求。 |
| 业务接入终端 | 覆盖手术间、示教室、会诊室、更衣区和管理端。 | 按业务模块和使用岗位配置。 | 避免所有岗位共用管理员账号。 |
| 接口服务组件 | 对接手术排班、人员、科室、影像或行为管理数据。 | 按最小必要字段和接口能力配置。 | 不替代医院核心业务系统。 |

## （二）数量核算口径

| 核算项 | 核算方法 | 依据资料 |
| --- | --- | --- |
| 房间/床位/区域数量 | 统计本次纳入建设的实际空间，不把远期预留空间默认计入交付。 | 平面图、现场勘查记录、建设范围确认单。 |
| 并发路数 | 统计同时采集、显示、直播、录制、会诊或探视的最大业务量。 | 并发估算表、使用场景确认。 |
| 保存周期 | 确定视频、图片、日志、会议记录、会诊记录或探视记录保存时间。 | 医院制度、招标文件、科室确认。 |
| 接口数量 | 按实际需要对接的系统、字段、页面和联调对象统计。 | 接口清单、原厂接口说明、联调计划。 |
| 施工点位 | 按设备安装位置、线缆路径、供电、网络和固定方式统计。 | 点位图、线缆表、施工配合单。 |
| 视频分辨率和码率 | 按 1080P/4K、帧率、压缩方式和画面质量确定带宽与存储。 | 信号源参数、网络测试、显示要求。 |
| 终端观看人数 | 按示教教室、会诊会议、直播观看和管理看板估算访问压力。 | 课程计划、会诊计划、培训规模。 |

## （三）软件配置参考

| 软件项 | 主要内容 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务管理平台 | 智慧手术部一体化平台业务配置、流程管理、终端管理和统计查询。 | 按项目范围启用对应模块。 |
| 权限与日志模块 | 账号、角色、授权、操作记录、访问记录和异常记录。 | 按医院组织架构和安全制度配置。 |
| 资源与存储模块 | 视频、图片、文件、记录、统计数据和备份策略。 | 按保存周期、码率和并发量核算。 |
| 接口服务模块 | 与医院相关系统进行授权范围内的数据交换或页面联动。 | 以接口清单、联调记录和验收结果为准。 |

# 八、接口与系统集成边界

| 对接对象 | 对接内容 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| HIS/EMR | 按授权获取患者、科室、人员或手术相关基础信息，避免读取无关业务数据。 | 以医院授权、原系统接口能力、字段清单和联调记录为准，不超范围读取或写入。 |
| PACS/影像系统 | 按项目需求调用影像浏览、屏幕显示或授权接口，不改变原影像主链路。 | 以医院授权、原系统接口能力、字段清单和联调记录为准，不超范围读取或写入。 |
| 手麻系统 | 按医院接口能力读取手术排程、状态或必要业务字段，不替代手麻业务系统。 | 以医院授权、原系统接口能力、字段清单和联调记录为准，不超范围读取或写入。 |
| 门禁/行为管理 | 按人员权限、排班或授权状态进行联动，保留应急人工处理机制。 | 按实际点位和人员流程联动，保留人工授权和应急处理机制。 |

## （一）接口字段级边界参考

| 数据或接口类别 | 典型字段或内容 | 用途 | 边界说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员/科室基础数据 | 姓名或工号、科室、职务、角色、状态。 | 用于账号授权、科室分组、统计和日志归属。 | 可接口同步或人工维护；涉及人员信息需授权。 |
| 患者与手术基础信息 | 患者标识、手术名称、手术间、术者、时间、科室等必要字段。 | 用于资料归档、会诊关联、示教课程和手术间状态。 | 仅获取项目必要字段，避免扩大读取病历内容。 |
| 影像或检查资料 | PACS/RIS/病理/心电相关影像、报告或调阅入口。 | 用于术中讨论、远程会诊、教学或病例复盘。 | 优先只读调阅；原系统权限和审计规则不应被绕过。 |
| 排班/预约信息 | 手术排班、会诊预约、探视预约、人员授权或临时准入信息。 | 用于流程触发、权限判断和状态展示。 | 排班变更和取消规则需与院方确认。 |
| 日志与归档信息 | 访问日志、操作日志、资源编号、会议记录、归档状态。 | 用于追溯、运维、验收和管理统计。 | 保存周期和调阅权限由医院制度确定。 |

## （二）接口实施原则

1. 接口对接应由医院信息科、原系统厂商、项目实施方共同确认，不应在投标文件中承诺未验证字段或未开放能力。

2. 接口数据应遵循最小必要原则，只获取本项目业务所需字段。

3. 写入临床主系统、修改原系统数据或改变原医疗设备链路的行为，应经过医院审批和专项测试。

4. 接口异常时应保留人工处理或业务降级方案，避免影响临床核心流程。

# 九、网络安全、权限与数据管理

## （一）网络部署原则

系统网络部署应服从医院现有网络分区、访问控制、安全审计和运维管理要求。涉及跨院访问、移动端访问、远程专家接入或家属端访问时，应根据医院安全策略采用专线、VPN、安全网关或其他受控接入方式。

| 部署模式 | 适用场景 | 控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 院内内网部署 | 示教、会诊、手术室、ICU、行为管理等院内业务。 | 网段隔离、账号授权、服务器安全和日志审计。 |
| 院内跨区域访问 | 手术部到示教室、会诊中心、医生办公室或管理看板。 | 带宽、VLAN、访问控制和终端安全。 |
| 院外受控接入 | 远程专家、医联体单位、授权家属或售后远程支持。 | 专线/VPN/网关、白名单、时段限制和访问日志。 |
| 混合部署 | 院内平台加外部协作服务或移动访问。 | 数据边界、接口安全、权限回收和应急关闭。 |

## （二）账号权限管理

| 角色 | 典型权限 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 系统配置、用户管理、日志查询、备份管理。 | 由医院指定人员授权，操作需留痕。 |
| 业务管理员 | 业务流程、课程、会诊、探视或行为规则配置。 | 按科室和业务范围授权。 |
| 临床使用人员 | 发起、观看、操作或查询本岗位相关业务。 | 按角色、科室、项目或排班控制。 |
| 运维人员 | 故障排查、设备巡检、版本维护和远程协助。 | 需医院授权，保留操作记录。 |

## （三）数据与资料管理

1. 患者身份、病历摘要、影像资料、手术视频、会诊记录和探视记录均应按医院授权范围访问。

2. 音视频资料保存周期、下载权限、删除规则、备份策略和调阅审批应由医院制度确定。

3. 系统应保留必要日志，便于追踪账号访问、资料调阅、配置变更和异常操作。

## （四）日志与审计要求

| 日志类型 | 记录内容 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 账号登录日志 | 账号、时间、终端、IP、登录结果。 | 排查异常登录和权限使用问题。 |
| 业务操作日志 | 发起、观看、录制、调阅、授权、删除、导出等操作。 | 用于资料追溯和责任界定。 |
| 接口调用日志 | 接口对象、调用时间、字段范围、返回结果和异常信息。 | 用于接口联调、故障定位和安全审计。 |
| 设备状态日志 | 在线状态、异常告警、重启、断线和恢复记录。 | 用于运维巡检和验收复核。 |
| 远程访问日志 | 外部访问账号、授权人、访问时段、访问对象和退出记录。 | 用于远程会诊、家属探视和售后支持审计。 |

# 十、项目实施组织方案

## （一）组织分工

| 角色 | 主要职责 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 组织进度、协调院方、处理风险、跟踪问题闭环。 | 项目计划、会议纪要、问题清单。 |
| 方案工程师 | 深化系统架构、点位、设备和接口方案。 | 深化设计、拓扑图、设备清单。 |
| 实施工程师 | 完成安装、布线配合、设备调试和现场联调。 | 安装记录、调试记录、培训记录。 |
| 软件工程师 | 完成平台配置、接口联调、权限配置和功能验证。 | 配置表、接口记录、测试记录。 |
| 院方配合人员 | 协调施工窗口、网络、接口、账号、验收和培训。 | 确认单、验收意见、使用反馈。 |

## （二）现场勘查清单

| 勘查项 | 检查内容 | 对项目的影响 |
| --- | --- | --- |
| 建设空间 | 核对房间名称、房号、楼层、使用科室、施工窗口和现场责任人。 | 避免点位图、招标清单和现场实际不一致。 |
| 弱电条件 | 核对机柜位置、交换机端口、桥架路径、网线/光纤余量和标签规范。 | 影响施工周期、网络稳定和后期维护。 |
| 供电条件 | 核对插座、UPS、接地、设备功率、强弱电间距和停电窗口。 | 避免设备上电后不稳定或无法纳入医院运维。 |
| 安装条件 | 核对墙面、吊顶、吊塔、层流、照明、消防、净化和设备固定方式。 | 手术部施工需避免破坏洁净和原有设施。 |
| 网络安全 | 核对网段、VLAN、访问控制、外网策略、远程运维审批和日志要求。 | 外部接入和远程协作必须提前确认。 |
| 第三方系统 | 核对 HIS、PACS、手麻、门禁、认证、会议系统等接口联系人和开放能力。 | 接口周期通常受第三方厂商配合影响。 |
| 信号源接口 | 逐台确认腔镜、显微镜、监护、PACS、会议终端等输出接口。 | 不同设备接口差异会影响采集和转换设备。 |
| 音频环境 | 核对拾音范围、扩声位置、回声、噪声和隐私区域。 | 音频质量往往决定示教、会诊和探视体验。 |

## （三）施工与联调配合

| 环节 | 工作内容 | 主要配合方 |
| --- | --- | --- |
| 施工进场 | 办理院内施工手续，确认人员证件、施工时间、工具材料、动火/开孔审批。 | 医院总务、保卫、手术部、信息科。 |
| 线缆敷设 | 按线缆表敷设网线、光纤、音频线、视频线和电源线，完成标签。 | 弱电施工方、实施工程师。 |
| 设备安装 | 安装摄像机、终端、显示屏、柜体、采集节点、服务器和网络设备。 | 实施工程师、医学工程科。 |
| 基础调试 | 完成上电、网络连通、账号建立、设备命名、时间同步和日志开启。 | 实施工程师、信息科。 |
| 业务联调 | 按业务流程测试采集、显示、录制、会诊、探视、发衣或门禁联动。 | 实施团队、业务科室。 |
| 试运行整改 | 记录问题、明确责任、整改复测、形成闭环。 | 项目经理、院方负责人。 |

## （四）实施步骤

| 阶段 | 工作内容 | 输出资料 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 召开项目启动会，确认项目经理、医院联系人、施工窗口、资料提交方式和风险沟通机制。 | 启动会纪要、项目计划、联系人清单。 |
| 现场复核 | 复核房间、弱电间、机柜、网络、供电、显示终端、摄像点位、第三方设备接口和施工条件。 | 现场勘查记录、风险清单、点位初稿。 |
| 深化设计 | 形成点位图、系统拓扑、设备清单、接口清单、线缆表、IP 规划和实施计划。 | 深化设计文件、设备清单、接口清单。 |
| 到货与安装 | 按医院施工窗口完成设备到货验收、安装固定、线缆敷设、标签粘贴和基础上电。 | 到货验收单、安装记录、线缆标签表。 |
| 系统联调 | 完成采集、显示、控制、录制、权限、日志、终端访问和接口联调，并形成问题闭环。 | 联调记录、问题整改表、测试截图。 |
| 培训试运行 | 组织管理员、医护使用人员和运维人员培训，进入试运行并记录优化项。 | 培训签到表、试运行记录、优化清单。 |
| 验收移交 | 提交验收材料、培训记录、设备清单、账号权限表、配置备份和运维联系人。 | 验收报告、移交清单、运维资料。 |

## （五）进度计划参考

| 阶段 | 参考周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启动与勘查 | 1-3 个工作日 | 视医院协调、房间数量和现场条件确定。 |
| 深化设计 | 3-7 个工作日 | 形成点位、网络、设备、接口和实施计划。 |
| 设备到货与安装 | 5-20 个工作日 | 取决于设备供货、施工窗口和房间数量。 |
| 系统联调 | 3-10 个工作日 | 按功能、接口、权限、日志和验收项逐项测试。 |
| 培训验收 | 1-5 个工作日 | 组织培训、试运行、问题整改和资料移交。 |

# 十一、测试、联调与验收方案

## （一）验收原则

验收应以招标文件、合同、深化设计、设备清单、接口清单和双方确认的测试记录为依据。验收重点不是单项设备是否开机，而是系统是否能按医院业务流程稳定运行。

| 验收项 | 测试方法 | 验收输出 |
| --- | --- | --- |
| 平台登录与权限 | 按角色登录，验证菜单、数据范围、日志记录和异常提示。 | 权限矩阵、账号清单、测试记录和日志截图。 |
| 业务联动 | 验证手术间、示教会诊、行为管理和运行看板之间的状态联动。 | 功能测试记录、问题整改记录和验收确认记录。 |
| 接口稳定性 | 对已确认接口逐项测试字段、权限、异常恢复和日志留存。 | 接口联调记录、字段确认单、资料调阅测试记录。 |
| 运行看板 | 验证房间、终端、视频和告警状态显示是否与现场一致。 | 功能测试记录、问题整改记录和验收确认记录。 |

## （二）场景化验收用例

| 验收场景 | 测试步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 统一门户 | 不同角色登录平台，查看对应菜单和数据范围。 | 权限隔离正确，操作留痕。 |
| 运行看板 | 查看手术间、设备、人员、视频资源和异常状态。 | 显示状态与现场一致。 |
| 模块联动 | 从平台进入数字化手术室、示教、会诊或行为管理模块。 | 入口清晰，数据范围正确。 |
| 统计追溯 | 按日期、科室、房间或事件查询记录。 | 查询结果符合配置和权限。 |

## （三）通用验收资料

1. 设备清单、序列号、安装点位、网络地址和账号权限表。

2. 功能测试记录、接口联调记录、问题整改记录和试运行记录。

3. 用户培训签到表、操作手册、运维手册和常见问题处理说明。

4. 验收报告、移交清单、备份资料和售后服务联系人。

## （四）项目交付资料清单

| 资料类别 | 资料内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 深化设计资料 | 系统拓扑图、点位图、线缆表、设备清单、接口清单、IP 地址规划。 | 用于施工、联调和验收。 |
| 安装调试资料 | 到货验收单、安装记录、设备序列号、调试记录、照片或截图。 | 用于过程追溯和资产管理。 |
| 接口联调资料 | 接口字段表、联调记录、问题清单、整改记录和接口验收确认。 | 用于界定第三方系统协作边界。 |
| 测试验收资料 | 功能测试记录、场景验收记录、试运行记录、问题闭环表。 | 用于项目验收和后期复盘。 |
| 培训运维资料 | 操作手册、管理员手册、培训签到表、账号权限表、常见问题处理说明。 | 用于医院交接和日常运维。 |
| 售后服务资料 | 售后联系人、响应方式、质保范围、备件说明和服务记录模板。 | 用于合同期内服务管理。 |

## （五）常见风险与处置

| 风险项 | 风险表现 | 处置建议 |
| --- | --- | --- |
| 接口开放不确定 | 第三方系统未开放接口、字段不完整或联调周期超出计划。 | 投标阶段列明接口前置条件，实施阶段形成接口确认单和联调纪要。 |
| 现场施工窗口受限 | 手术部、ICU 等区域不能长时间停用，施工时间受临床安排影响。 | 提前确认施工窗口，采用分房间、分时段施工和夜间施工计划。 |
| 网络策略变化 | 安全策略、网段隔离、外网访问或远程运维审批发生变化。 | 由信息科确认网络拓扑和访问控制，保留调整时间。 |
| 设备接口差异 | 现有腔镜、监护、PACS 工作站或会议终端接口与清单不一致。 | 现场逐台复核接口，必要时增加转换、采集或适配设备。 |
| 资料留存争议 | 视频、日志、探视或会诊资料保存周期、下载权限和删除规则未定。 | 由医院制度确认，技术方案只提供可配置能力。 |

# 十二、培训、运维与售后服务

| 项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 培训对象 | 医院信息科、医学工程科、手术部或业务科室管理员、临床使用人员、院方指定运维人员。 |
| 培训内容 | 系统登录、业务操作、权限管理、异常处理、资料检索、设备维护和常见问题排查。 |
| 运维方式 | 提供远程支持、现场支持、问题记录、版本维护和备件协同，具体响应级别以合同约定为准。 |
| 资料移交 | 提交系统说明、操作手册、点位清单、设备序列号、账号权限表、网络地址表和验收记录。 |

## （一）售后边界

1. 质保期、响应时间、备件策略、现场服务次数和远程支持方式以合同约定为准。

2. 因医院网络、第三方系统接口、第三方设备、外部专线或非授权变更造成的问题，应由相关责任方共同排查。

3. 新增功能、扩容、接口新增、流程重构和跨系统深度集成不应默认包含在原项目质保范围内。

## （二）运维巡检建议

| 巡检项 | 巡检内容 | 建议频率 |
| --- | --- | --- |
| 设备在线状态 | 服务器、终端、摄像机、采集节点、柜体、门禁和显示设备在线情况。 | 按医院运维制度，建议月度或季度。 |
| 存储容量 | 录像、图片、会议、会诊、探视或日志存储容量及增长趋势。 | 建议月度检查，容量不足前预警。 |
| 账号权限 | 离职、转岗、临时人员、外部专家和运维账号权限是否及时回收。 | 建议季度检查或按人员变更触发。 |
| 日志审计 | 异常登录、远程访问、资料下载、接口异常和配置变更记录。 | 建议月度抽查，重大事件即时核查。 |
| 备份恢复 | 配置备份、数据库备份、重要资料恢复和应急预案可用性。 | 建议季度演练或按医院要求。 |

# 十三、技术响应表

| 响应项 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体架构 | 支持 | 按智慧手术部一体化平台业务流程分层设计，支持现场终端、平台服务、权限日志和接口边界管理。 |
| 核心功能 | 支持 | 覆盖本方案功能模块，具体启用范围按招标文件和项目配置确认。 |
| 权限管理 | 支持 | 支持角色、科室、账号、业务范围和操作日志管理。 |
| 资料归档 | 支持 | 支持必要业务记录、日志、音视频或文件资料归档，保存周期按医院制度配置。 |
| 接口对接 | 按需支持 | 对接内容以医院信息科、原系统厂商和接口清单确认为准。 |
| 培训服务 | 支持 | 提供管理员、使用人员和运维人员培训。 |
| 验收资料 | 支持 | 提供设备清单、配置资料、测试记录、培训记录和验收资料。 |
| 售后服务 | 支持 | 提供远程和现场支持，响应级别以合同约定为准。 |

## （一）投标响应编写提示

| 响应内容 | 编写要求 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 | 逐条对照招标文件技术参数，不用泛化语句替代星号项、实质性条款或废标条款。 |
| 建设范围响应 | 明确本次交付的房间、终端、服务器、软件模块、接口和服务内容。 |
| 接口响应 | 写清对接对象、字段范围、原厂配合、联调方式和不属于默认交付的内容。 |
| 实施响应 | 提供项目组织、施工窗口、进度计划、培训计划和验收资料清单。 |
| 安全响应 | 说明账号、权限、日志、数据留存、远程访问和隐私保护措施。 |
| 偏离说明 | 不能满足或需要条件满足的条款应如实列明，避免在投标文件中形成无法履约承诺。 |

## （二）技术偏离与条件说明

1. 如招标文件要求的第三方接口、设备控制协议、外网接入、历史数据迁移、AI 识别或特殊统计报表未具备明确条件，应在技术偏离表或澄清文件中说明。

2. 如医院要求接入 HIS、PACS、EMR、手麻、门禁、统一认证等系统，应明确由医院协调原系统厂商提供接口文档、测试账号、联调环境和验收配合。

3. 如现场存在净化施工、机柜空间不足、供电不稳定、网络未到位、旧设备接口不明等问题，应纳入项目风险清单，不宜在投标文件中默认视为已满足。

4. 如投标文件需要承诺响应时间、质保期、备件、培训次数和现场服务，应与商务报价和合同条款保持一致。

# 十四、首视信息与投标资料占位

## （一）首视公司信息

上海首视信息科技有限公司成立于 2012 年，围绕智慧手术部建设、数字化手术室、手术示教、远程会诊、ICU 探视、手术室行为管理和院内视频协作等方向，提供方案设计、产品研发、系统集成、实施交付和持续运维服务。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 公司名称 | 上海首视信息科技有限公司 |
| 品牌标识 | SH-MEDVISION |
| 官网 | https://www.sh-medvision.com |
| 联系电话 | 4006137090 |
| 地址 | 上海市闵行区光华路689号H座1层 |
| 资料用途 | 智慧手术部一体化平台投标技术方案编制参考。 |

## （二）投标附件占位

1. 营业执照、资质证书、管理体系认证、软件著作权、产品检测报告等资料按招标文件要求插入。

2. 项目案例、用户证明、产品彩页、实施人员证书和售后服务承诺函按实际资料补充。

3. 涉及项目报价、商务条款和合同响应的内容应放入商务标或报价文件，不建议写入公开版技术方案。

最终检查：正式投标前，应逐项核对招标文件评分项、废标条款、技术参数、星号条款、格式要求、签章要求、页码目录和附件完整性。