上海首视信息科技有限公司

手术示教系统投标技术方案

投标技术方案编制参考版

适用于手术直播录播、临床教学、规培培训、病例讨论和远程观摩项目

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 【填写项目名称】 |
| 招标编号 | 【填写招标编号】 |
| 投标人 | 上海首视信息科技有限公司 |
| 资料用途 | 技术标、项目建议书、技术响应文件编写参考 |
| 版本日期 | 2026-07-09 |

官网：https://www.sh-medvision.com    电话：4006137090

地址：上海市闵行区光华路689号H座1层

目录

一、项目概述

二、建设背景与需求分析

三、建设目标与设计原则

四、编制依据与标准说明

五、总体架构设计

六、系统功能设计

七、设备与软件配置参考

八、接口与系统集成边界

九、网络安全、权限与数据管理

十、项目实施组织方案

十一、测试、联调与验收方案

十二、培训、运维与售后服务

十三、技术响应表

十四、首视信息与投标资料占位

目录说明：本目录为编制参考目录。项目经理可在 Word 中根据最终页码更新目录，或结合招标文件要求调整章节顺序。

使用边界：本文档用于项目经理编写投标技术方案、项目建议书和技术响应文件时参考。具体参数、品牌型号、接口字段、设备数量、施工范围、验收指标和商务条款，应以招标文件、现场勘查、医院确认资料和正式合同为准。文档不作测评结果、全量系统接入、全部设备控制或自动识别全部场景等承诺。

# 一、项目概述

## （一）项目名称

本项目名称为【填写项目名称】。本技术方案围绕医院【填写科室或建设区域】的实际建设需求编制，用于说明系统建设目标、总体架构、功能设计、设备配置参考、接口边界、实施组织、验收与运维服务等内容。

## （二）方案定位

手术示教系统用于把术中画面、讲解音频、教学互动和手术资料统一采集、传输、录制、点播和权限管理。

上海首视信息科技有限公司（SH-MEDVISION）长期服务智慧手术部建设、数字化手术室、手术示教、远程会诊、ICU 探视、手术室行为管理和院内视频协作等项目场景，可根据医院建设阶段提供方案设计、产品配置、系统集成、实施交付和运维支持。

## （三）建设范围

1. 本方案覆盖手术示教系统相关的软件平台、前端终端、服务器、网络接入、系统联调、培训和验收资料。

2. 涉及土建、净化、强电、弱电桥架、机房改造、第三方接口开发、历史数据迁移和外部网络专线的内容，应按招标文件和项目现场条件另行确认。

3. 涉及患者信息、手术资料、影像资料、音视频资料和访问日志的内容，应在医院授权范围内使用，并遵守医院信息安全和隐私保护制度。

## （四）投标文件替换项

项目经理使用本文件时，应优先替换下表内容。凡涉及数量、接口、房间、床位、保存周期和施工范围的内容，均不宜直接沿用示例文字，应以招标文件、现场勘查和院方确认单为准。

| 替换项 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 填写招标项目全称，与招标文件封面、投标函和报价文件保持一致。 |
| 建设单位 | 填写医院全称；如为医共体、院区或分院项目，应写明具体院区。 |
| 建设地点 | 填写楼栋、楼层、手术部、ICU、会诊中心、示教室或相关业务区域。 |
| 建设范围 | 填写本次纳入手术示教系统建设的房间、点位、终端、平台和接口范围。 |
| 投标人 | 可填写上海首视信息科技有限公司或联合体/代理商名称，须与商务标保持一致。 |
| 项目联系人 | 填写项目经理、技术负责人、售后负责人及联系方式。 |
| 示教教室数量 | 填写示教室、会议室、报告厅、教学终端或远程观摩点数量。 |
| 录播留存周期 | 填写录像保存周期、课程归档规则、下载审批和脱敏要求。 |

# 二、建设背景与需求分析

## （一）建设背景

教学医院和专科培训场景需要让观摩人员在不进入手术间的情况下看到清晰术野、腔镜画面和必要全景流程。

手术示教不是普通直播，必须处理画面来源、音频讲解、权限控制、资料留存、隐私保护和课程管理。

固定式示教适合核心手术间，移动式示教适合多手术间轮转和临时培训，方案应按医院场景组合设计。

## （二）典型使用场景

| 序号 | 场景 | 建设关注点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术示教室 | 术野画面、腔镜接入、音频互动、录播归档和观看权限。 |
| 2 | 规培基地 | 术野画面、腔镜接入、音频互动、录播归档和观看权限。 |
| 3 | 专科培训中心 | 术野画面、腔镜接入、音频互动、录播归档和观看权限。 |
| 4 | 移动式手术示教 | 术野画面、腔镜接入、音频互动、录播归档和观看权限。 |
| 5 | 远程专家指导和病例讨论 | 术野画面、腔镜接入、音频互动、录播归档和观看权限。 |

## （三）关键需求分析

1. 业务需求：满足手术示教系统在真实医院场景中的使用流程，而不是仅满足设备安装和单点演示。

2. 安全需求：账号、权限、日志、资料留存、远程访问和运维操作应有明确管理边界。

3. 实施需求：现场施工、线缆敷设、设备安装、系统联调和培训需尽量减少对临床业务的影响。

4. 运维需求：交付后应便于医院信息科、医学工程科和业务科室共同维护。

## （四）建设痛点与响应策略

| 常见痛点 | 方案响应策略 | 建议形成的资料 |
| --- | --- | --- |
| 直播和教学边界混淆 | 将院内示教、公开直播、远程观摩和录播课程分开配置权限、审核和留存规则。 | 课程权限表、直播审批流程。 |
| 术野画面、腔镜画面切换不稳定 | 按主讲视角设计多画面布局和导播策略，保留一键切换和应急静音。 | 导播预案、信号测试记录。 |
| 教学资料后期难找 | 按科室、术式、术者、课程、日期和标签归档，支持授权检索。 | 资源分类规则、样例目录。 |
| 观摩人员权限难控 | 采用账号、会议码、时段、终端范围和观看水印等方式控制访问。 | 观看权限清单、日志截图。 |

## （五）成熟方案做法对照

从公开的国内外数字化手术室、手术集成和视频协作方案看，成熟方案通常不是单纯堆叠大屏、摄像机或会议终端，而是围绕多源接入、低延迟调度、集中控制、资料管理和安全运维组织能力。本方案按该思路拆分建设内容，并保留医院现有核心系统和医疗设备的原有责任边界。

| 成熟做法 | 行业常见关注点 | 本方案落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 多源接入 | 成熟数字化手术室方案通常先解决视频、音频、影像、设备状态和业务资料的统一接入。 | 本方案先建立信号源、终端、接口和资料类型清单，再确定设备型号和数量。 |
| 低延迟调度 | 术中画面调度强调稳定、清晰、可控，不应只看展示屏数量。 | 按术中观看、示教转播、远程协作和录像留存分别配置路径。 |
| 集中控制 | 触控终端、控制面板或平台界面用于减少重复操作，但不替代医疗设备自身安全控制。 | 涉及灯、床、塔、环境或第三方设备控制时单独确认协议和责任边界。 |
| 资料管理 | 手术图片、视频、会议记录和会诊资料通常需要权限、标签、检索、归档和删除策略。 | 按医院制度确认保存周期、下载审批、脱敏规则和日志留存。 |
| 安全运维 | 主流方案越来越强调账号权限、审计日志、远程维护控制和系统可扩展。 | 按医院网络分区、等保要求、运维账号和接口清单进行交付。 |

# 三、建设目标与设计原则

## （一）建设目标

1. 建立稳定的手术画面、音频和课件采集通道，提高教学观摩质量。

2. 支持直播、录播、回看、课程归档和病例复盘，形成可复用教学资源。

3. 控制观看对象、观看时间、录制权限和下载权限，保护患者和医护隐私。

4. 支持固定式、移动式和远程专家接入等多种部署方式。

## （二）设计原则

1. 业务优先：方案围绕医院实际流程和管理问题展开，不以设备堆叠替代业务设计。

2. 安全合规：患者信息、手术资料、影像资料和访问日志均按医院授权范围使用。

3. 分阶段建设：支持先完成核心场景，再按预算、接口条件和院方计划扩展。

4. 接口克制：只对接项目必要字段和必要业务，不承诺无边界读取或写入院内系统。

5. 可维护：交付物应包括点位、账号、网络、设备、培训、验收和运维资料。

# 四、编制依据与标准说明

| 序号 | 依据或标准 | 应用说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件、答疑文件、设计图纸及现场勘查资料 | 作为项目范围、功能响应、实施边界和验收依据的首要文件。 |
| 2 | 《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》 | 用于约束个人信息、健康医疗数据、远程访问、日志审计和数据处理边界。 |
| 3 | GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 | 用于网络安全、访问控制、日志审计和系统安全建设参考。 |
| 4 | GB/T 39725-2020《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》 | 用于健康医疗数据分级、访问授权、传输存储和安全管理参考。 |
| 5 | GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 | 涉及手术部洁净环境、装饰装修、设备安装和施工配合时作为重要参考。 |
| 6 | GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》 | 用于弱电布线、链路规划、标签管理、机柜端接和后期运维资料整理参考。 |
| 7 | GB/T 31458-2015《医院安全技术防范系统要求》 | 涉及门禁、视频、身份识别、区域安全和安防联动时作为参考。 |
| 8 | 国家卫生健康主管部门关于远程医疗、互联网诊疗、医疗质量安全和医院信息化建设的相关管理要求 | 用于区分远程会诊、互联网诊疗、远程教学和院内协作边界，避免把技术平台写成诊疗资质承诺。 |
| 9 | 医院信息化建设、网络安全、数据安全和个人信息保护相关制度 | 用于约束账号权限、数据使用、隐私保护和运维审计。 |
| 10 | 医院现行手术部、ICU、信息科、医学工程和院感管理制度 | 用于确定项目实施组织、临床使用规则和验收边界。 |

标准适用说明：本表为投标编制常用依据清单。正式投标文件应以招标文件要求、项目所在地监管要求和标准现行有效版本为准；如招标文件列明专用标准，应优先采用招标文件要求。

## （一）合规边界写法

1. 涉及洁净手术部、ICU 和医疗业务区域施工时，本方案仅说明信息化系统、弱电和终端部署配合要求；净化、装饰、消防、强电和医用气体等专业工程应由相应专业单位按规范实施。

2. 涉及远程会诊、远程示教、ICU 探视和院外专家接入时，系统提供音视频协作、资料共享、权限审计和留痕能力，不替代医疗机构的执业资质、诊疗责任和医疗质量管理制度。

3. 涉及患者资料、手术影像、会诊资料和探视记录时，应按医院制度进行授权、脱敏、保存、删除和调阅审批，投标文件不宜承诺无条件开放下载或长期保存。

4. 涉及 AI 分析、自动识别、数据治理、质控评分或跨系统深度联动时，应单独列入建设范围、验收指标和风险说明，不宜作为默认能力写入主方案。

# 五、总体架构设计

## （一）架构设计思路

手术示教系统采用“前端采集或业务终端、平台服务、权限与数据管理、院内系统集成、运维支撑”分层设计。前端负责现场业务和信号接入，平台负责业务处理和资源管理，安全与运维层负责账号、日志、备份和故障定位，接口层按医院授权范围与相关系统协同。

| 层级 | 组成 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 现场层 | 摄像机、终端、柜体、门禁、显示、音频、采集节点等现场设备。 | 完成现场采集、显示、交互、识别和提示。 |
| 平台层 | 业务应用、管理后台、数据库、文件服务、录制服务或会诊服务。 | 完成业务流程、资源管理、权限配置和统计分析。 |
| 安全层 | 账号权限、访问控制、日志审计、备份恢复、网络隔离策略。 | 保障系统在医院授权范围内稳定运行。 |
| 接口层 | HIS、EMR、PACS、手麻、门禁、统一认证或院内门户等。 | 按项目必要字段和医院接口条件进行对接。 |
| 运维层 | 设备状态、故障记录、配置备份、培训资料、验收资料。 | 支撑长期维护、问题追踪和责任界定。 |

## （二）信号与业务流向

| 对象 | 流向说明 | 设计注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 手术间信号 | 术野、腔镜、全景、监护或课件画面进入导播/录播流程。 | 按主讲画面、辅助画面和备用画面确定布局。 |
| 示教室显示 | 示教大屏、教师机、学员端或会议终端接收直播画面。 | 确认分辨率、音频回传、互动问答和延迟要求。 |
| 录播与资源库 | 课程录像、截图、课件和标签进入资源管理。 | 按课程审核、脱敏、下载和归档周期管理。 |
| 远程观摩 | 授权外部专家或学员在限定时段观看。 | 需要账号、会议码、水印、日志和外网安全策略。 |

## （三）业务流程

| 步骤 | 流程节点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课程申请与手术确认 | 围绕“课程申请与手术确认”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 2 | 术前画面和音频测试 | 围绕“术前画面和音频测试”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 3 | 直播或录播授权 | 围绕“直播或录播授权”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 4 | 示教室观看和互动 | 围绕“示教室观看和互动”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 5 | 术后资料归档 | 围绕“术后资料归档”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |
| 6 | 课程回看和权限维护 | 围绕“课程回看和权限维护”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 |

# 六、系统功能设计

## （一）功能模块

| 模块 | 功能说明 | 投标响应要点 |
| --- | --- | --- |
| 术野与全景采集 | 采集手术操作细节和手术间流程环境，形成互补视角。 | 结合手术示教系统现场流程配置，支持后续扩展和维护。 |
| 腔镜信号接入 | 通过采集卡、编码器或矩阵节点接入腔镜原始输出。 | 结合手术示教系统现场流程配置，支持后续扩展和维护。 |
| 音频互动 | 支持术者讲解、示教室提问、专家发言和回声抑制。 | 结合手术示教系统现场流程配置，支持后续扩展和维护。 |
| 直播录播 | 支持多路画面组合、同步录制、课程回看和资源管理。 | 明确保存周期、访问权限、存储容量和删除规则。 |
| 教学管理 | 按课程、科室、病例、讲师和学员配置观看和回看权限。 | 结合手术示教系统现场流程配置，支持后续扩展和维护。 |
| 远程接入 | 按医院网络策略支持远程专家或合作单位受控观看。 | 结合手术示教系统现场流程配置，支持后续扩展和维护。 |

## （二）业务操作步骤

| 序号 | 操作环节 | 操作要点 | 留痕内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程申请与手术确认 | 围绕“课程申请与手术确认”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 2 | 术前画面和音频测试 | 围绕“术前画面和音频测试”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 3 | 直播或录播授权 | 围绕“直播或录播授权”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 4 | 示教室观看和互动 | 围绕“示教室观看和互动”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 5 | 术后资料归档 | 围绕“术后资料归档”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |
| 6 | 课程回看和权限维护 | 围绕“课程回看和权限维护”形成可操作、可记录、可追溯的业务环节，具体表单、字段和责任人由医院确认。 | 账号、时间、对象、结果和异常信息。 |

## （三）功能边界

1. 本方案以项目招标范围为交付边界，未列入招标文件或未经医院确认的接口、字段、终端、点位和第三方系统联动，不作为默认交付内容。

2. 涉及患者隐私、手术视频、会诊资料和健康医疗数据的功能，应经过医院授权、权限配置和必要的日志审计。

3. 涉及 AI 分析、数字孪生、机器人控制、全设备控制等增强能力时，应在招标文件或补充协议中单独明确。

# 七、设备与软件配置参考

配置说明：下表为技术方案编写参考，不等同于最终报价清单。设备品牌、型号、数量、性能参数和安装位置，应以招标文件、点位图、现场勘查和商务报价为准。

| 类别 | 配置参考 | 部署与说明 |
| --- | --- | --- |
| 术野摄像机 | 用于手术操作细节采集，关注清晰度、变焦、安装位置和遮挡风险。 | 按点位、视角、遮挡、接口类型和隐私边界深化设计。 |
| 全景摄像机 | 用于流程、团队配合和环境视角，注意隐私区域和画面边界。 | 按点位、视角、遮挡、接口类型和隐私边界深化设计。 |
| 音频设备 | 包含讲解麦克风、拾音器、扬声器、回声处理和示教室互动设备。 | 围绕手术示教系统业务流程配置，最终数量和参数以深化设计为准。 |
| 录播服务器 | 用于多画面同步录制、课程管理、点播回看和权限控制。 | 按并发、保存周期、部署方式和医院机房条件核算，纳入统一运维。 |
| 示教终端 | 包括示教室大屏、专家终端、移动观摩终端和管理端。 | 按房间布局、使用人员、安装位置和供电网络条件配置。 |

## （一）主要设备技术要求参考

| 设备或模块 | 核心技术要求 | 配置数量口径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台服务器/虚拟化资源 | 承载业务平台、数据库、录制或接口服务；支持权限、日志、备份和运维管理。 | 按房间数量、并发路数、保存周期和医院机房条件核算。 | 可采用物理服务器或医院虚拟化资源，需确认存储与备份策略。 |
| 管理工作站 | 用于系统配置、资源管理、权限维护、资料检索和故障排查。 | 护士站、示教中心、信息科或会诊中心按需配置。 | 应限制管理员权限，避免普通账号具备高危配置能力。 |
| 交换机与网络链路 | 承载视频、控制、业务访问和管理流量。 | 按视频码率、并发、网段隔离和上联带宽核算。 | 跨网访问需经医院信息科确认安全策略。 |
| 显示终端 | 用于手术间、示教室、会诊室、护士站或指挥中心显示。 | 按观看距离、分辨率、安装方式和亮度需求选择。 | 医疗场景显示设备需关注接口、稳定性和可维护性。 |
| 导播/录播主机 | 支持多画面合成、直播、录制、回放和课程资源生成。 | 按手术间数量、并发直播路数和课程规模配置。 | 应支持术中快速切换和异常恢复。 |
| 示教室音视频设备 | 包括显示屏、扩声、拾音、互动终端和教师控制端。 | 按教室面积、座位数和互动方式配置。 | 需做好回声抑制和音频隔离。 |
| 术野与全景摄像机 | 采集术区细节、手术间全貌和讲解画面。 | 按视角、变焦、防抖、安装位置和隐私边界选型。 | 安装不得影响层流、吊塔、灯臂和手术动线。 |
| 课程资源库 | 管理录像、截图、课件、标签、授权和检索。 | 按课程数量、保存周期和访问人数配置。 | 涉及患者隐私资料需脱敏或授权。 |

## （二）数量核算口径

| 核算项 | 核算方法 | 依据资料 |
| --- | --- | --- |
| 房间/床位/区域数量 | 统计本次纳入建设的实际空间，不把远期预留空间默认计入交付。 | 平面图、现场勘查记录、建设范围确认单。 |
| 并发路数 | 统计同时采集、显示、直播、录制、会诊或探视的最大业务量。 | 并发估算表、使用场景确认。 |
| 保存周期 | 确定视频、图片、日志、会议记录、会诊记录或探视记录保存时间。 | 医院制度、招标文件、科室确认。 |
| 接口数量 | 按实际需要对接的系统、字段、页面和联调对象统计。 | 接口清单、原厂接口说明、联调计划。 |
| 施工点位 | 按设备安装位置、线缆路径、供电、网络和固定方式统计。 | 点位图、线缆表、施工配合单。 |
| 视频分辨率和码率 | 按 1080P/4K、帧率、压缩方式和画面质量确定带宽与存储。 | 信号源参数、网络测试、显示要求。 |
| 终端观看人数 | 按示教教室、会诊会议、直播观看和管理看板估算访问压力。 | 课程计划、会诊计划、培训规模。 |

## （三）软件配置参考

| 软件项 | 主要内容 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务管理平台 | 手术示教系统业务配置、流程管理、终端管理和统计查询。 | 按项目范围启用对应模块。 |
| 权限与日志模块 | 账号、角色、授权、操作记录、访问记录和异常记录。 | 按医院组织架构和安全制度配置。 |
| 资源与存储模块 | 视频、图片、文件、记录、统计数据和备份策略。 | 按保存周期、码率和并发量核算。 |
| 接口服务模块 | 与医院相关系统进行授权范围内的数据交换或页面联动。 | 以接口清单、联调记录和验收结果为准。 |

# 八、接口与系统集成边界

| 对接对象 | 对接内容 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 数字化手术室系统 | 可复用术中影像信号，减少重复采集和重复布线。 | 围绕手术示教系统业务必要性实施，接口新增或变更应另行确认。 |
| 院内账号或统一认证 | 按医院条件实现账号管理或单点登录，不强制要求。 | 按医院统一身份管理策略实施，权限范围需经院方确认。 |
| PACS/病例资料 | 需要展示资料时应按授权范围调取，避免公开患者敏感信息。 | 以医院授权、原系统接口能力、字段清单和联调记录为准，不超范围读取或写入。 |
| 视频协作平台 | 可将课程、直播、录制资源纳入院内视频协作平台统一管理。 | 可采用链接、页面嵌入或接口方式，具体集成深度按项目范围确认。 |

## （一）接口字段级边界参考

| 数据或接口类别 | 典型字段或内容 | 用途 | 边界说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员/科室基础数据 | 姓名或工号、科室、职务、角色、状态。 | 用于账号授权、科室分组、统计和日志归属。 | 可接口同步或人工维护；涉及人员信息需授权。 |
| 患者与手术基础信息 | 患者标识、手术名称、手术间、术者、时间、科室等必要字段。 | 用于资料归档、会诊关联、示教课程和手术间状态。 | 仅获取项目必要字段，避免扩大读取病历内容。 |
| 影像或检查资料 | PACS/RIS/病理/心电相关影像、报告或调阅入口。 | 用于术中讨论、远程会诊、教学或病例复盘。 | 优先只读调阅；原系统权限和审计规则不应被绕过。 |
| 排班/预约信息 | 手术排班、会诊预约、探视预约、人员授权或临时准入信息。 | 用于流程触发、权限判断和状态展示。 | 排班变更和取消规则需与院方确认。 |
| 日志与归档信息 | 访问日志、操作日志、资源编号、会议记录、归档状态。 | 用于追溯、运维、验收和管理统计。 | 保存周期和调阅权限由医院制度确定。 |

## （二）接口实施原则

1. 接口对接应由医院信息科、原系统厂商、项目实施方共同确认，不应在投标文件中承诺未验证字段或未开放能力。

2. 接口数据应遵循最小必要原则，只获取本项目业务所需字段。

3. 写入临床主系统、修改原系统数据或改变原医疗设备链路的行为，应经过医院审批和专项测试。

4. 接口异常时应保留人工处理或业务降级方案，避免影响临床核心流程。

# 九、网络安全、权限与数据管理

## （一）网络部署原则

系统网络部署应服从医院现有网络分区、访问控制、安全审计和运维管理要求。涉及跨院访问、移动端访问、远程专家接入或家属端访问时，应根据医院安全策略采用专线、VPN、安全网关或其他受控接入方式。

| 部署模式 | 适用场景 | 控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 院内内网部署 | 示教、会诊、手术室、ICU、行为管理等院内业务。 | 网段隔离、账号授权、服务器安全和日志审计。 |
| 院内跨区域访问 | 手术部到示教室、会诊中心、医生办公室或管理看板。 | 带宽、VLAN、访问控制和终端安全。 |
| 院外受控接入 | 远程专家、医联体单位、授权家属或售后远程支持。 | 专线/VPN/网关、白名单、时段限制和访问日志。 |
| 混合部署 | 院内平台加外部协作服务或移动访问。 | 数据边界、接口安全、权限回收和应急关闭。 |

## （二）账号权限管理

| 角色 | 典型权限 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 系统配置、用户管理、日志查询、备份管理。 | 由医院指定人员授权，操作需留痕。 |
| 业务管理员 | 业务流程、课程、会诊、探视或行为规则配置。 | 按科室和业务范围授权。 |
| 临床使用人员 | 发起、观看、操作或查询本岗位相关业务。 | 按角色、科室、项目或排班控制。 |
| 运维人员 | 故障排查、设备巡检、版本维护和远程协助。 | 需医院授权，保留操作记录。 |

## （三）数据与资料管理

1. 患者身份、病历摘要、影像资料、手术视频、会诊记录和探视记录均应按医院授权范围访问。

2. 音视频资料保存周期、下载权限、删除规则、备份策略和调阅审批应由医院制度确定。

3. 系统应保留必要日志，便于追踪账号访问、资料调阅、配置变更和异常操作。

## （四）日志与审计要求

| 日志类型 | 记录内容 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 账号登录日志 | 账号、时间、终端、IP、登录结果。 | 排查异常登录和权限使用问题。 |
| 业务操作日志 | 发起、观看、录制、调阅、授权、删除、导出等操作。 | 用于资料追溯和责任界定。 |
| 接口调用日志 | 接口对象、调用时间、字段范围、返回结果和异常信息。 | 用于接口联调、故障定位和安全审计。 |
| 设备状态日志 | 在线状态、异常告警、重启、断线和恢复记录。 | 用于运维巡检和验收复核。 |
| 远程访问日志 | 外部访问账号、授权人、访问时段、访问对象和退出记录。 | 用于远程会诊、家属探视和售后支持审计。 |

# 十、项目实施组织方案

## （一）组织分工

| 角色 | 主要职责 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 组织进度、协调院方、处理风险、跟踪问题闭环。 | 项目计划、会议纪要、问题清单。 |
| 方案工程师 | 深化系统架构、点位、设备和接口方案。 | 深化设计、拓扑图、设备清单。 |
| 实施工程师 | 完成安装、布线配合、设备调试和现场联调。 | 安装记录、调试记录、培训记录。 |
| 软件工程师 | 完成平台配置、接口联调、权限配置和功能验证。 | 配置表、接口记录、测试记录。 |
| 院方配合人员 | 协调施工窗口、网络、接口、账号、验收和培训。 | 确认单、验收意见、使用反馈。 |

## （二）现场勘查清单

| 勘查项 | 检查内容 | 对项目的影响 |
| --- | --- | --- |
| 建设空间 | 核对房间名称、房号、楼层、使用科室、施工窗口和现场责任人。 | 避免点位图、招标清单和现场实际不一致。 |
| 弱电条件 | 核对机柜位置、交换机端口、桥架路径、网线/光纤余量和标签规范。 | 影响施工周期、网络稳定和后期维护。 |
| 供电条件 | 核对插座、UPS、接地、设备功率、强弱电间距和停电窗口。 | 避免设备上电后不稳定或无法纳入医院运维。 |
| 安装条件 | 核对墙面、吊顶、吊塔、层流、照明、消防、净化和设备固定方式。 | 手术部施工需避免破坏洁净和原有设施。 |
| 网络安全 | 核对网段、VLAN、访问控制、外网策略、远程运维审批和日志要求。 | 外部接入和远程协作必须提前确认。 |
| 第三方系统 | 核对 HIS、PACS、手麻、门禁、认证、会议系统等接口联系人和开放能力。 | 接口周期通常受第三方厂商配合影响。 |
| 信号源接口 | 逐台确认腔镜、显微镜、监护、PACS、会议终端等输出接口。 | 不同设备接口差异会影响采集和转换设备。 |
| 音频环境 | 核对拾音范围、扩声位置、回声、噪声和隐私区域。 | 音频质量往往决定示教、会诊和探视体验。 |

## （三）施工与联调配合

| 环节 | 工作内容 | 主要配合方 |
| --- | --- | --- |
| 施工进场 | 办理院内施工手续，确认人员证件、施工时间、工具材料、动火/开孔审批。 | 医院总务、保卫、手术部、信息科。 |
| 线缆敷设 | 按线缆表敷设网线、光纤、音频线、视频线和电源线，完成标签。 | 弱电施工方、实施工程师。 |
| 设备安装 | 安装摄像机、终端、显示屏、柜体、采集节点、服务器和网络设备。 | 实施工程师、医学工程科。 |
| 基础调试 | 完成上电、网络连通、账号建立、设备命名、时间同步和日志开启。 | 实施工程师、信息科。 |
| 业务联调 | 按业务流程测试采集、显示、录制、会诊、探视、发衣或门禁联动。 | 实施团队、业务科室。 |
| 试运行整改 | 记录问题、明确责任、整改复测、形成闭环。 | 项目经理、院方负责人。 |

## （四）实施步骤

| 阶段 | 工作内容 | 输出资料 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 召开项目启动会，确认项目经理、医院联系人、施工窗口、资料提交方式和风险沟通机制。 | 启动会纪要、项目计划、联系人清单。 |
| 现场复核 | 复核房间、弱电间、机柜、网络、供电、显示终端、摄像点位、第三方设备接口和施工条件。 | 现场勘查记录、风险清单、点位初稿。 |
| 深化设计 | 形成点位图、系统拓扑、设备清单、接口清单、线缆表、IP 规划和实施计划。 | 深化设计文件、设备清单、接口清单。 |
| 到货与安装 | 按医院施工窗口完成设备到货验收、安装固定、线缆敷设、标签粘贴和基础上电。 | 到货验收单、安装记录、线缆标签表。 |
| 系统联调 | 完成采集、显示、控制、录制、权限、日志、终端访问和接口联调，并形成问题闭环。 | 联调记录、问题整改表、测试截图。 |
| 培训试运行 | 组织管理员、医护使用人员和运维人员培训，进入试运行并记录优化项。 | 培训签到表、试运行记录、优化清单。 |
| 验收移交 | 提交验收材料、培训记录、设备清单、账号权限表、配置备份和运维联系人。 | 验收报告、移交清单、运维资料。 |

## （五）进度计划参考

| 阶段 | 参考周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启动与勘查 | 1-3 个工作日 | 视医院协调、房间数量和现场条件确定。 |
| 深化设计 | 3-7 个工作日 | 形成点位、网络、设备、接口和实施计划。 |
| 设备到货与安装 | 5-20 个工作日 | 取决于设备供货、施工窗口和房间数量。 |
| 系统联调 | 3-10 个工作日 | 按功能、接口、权限、日志和验收项逐项测试。 |
| 培训验收 | 1-5 个工作日 | 组织培训、试运行、问题整改和资料移交。 |

# 十一、测试、联调与验收方案

## （一）验收原则

验收应以招标文件、合同、深化设计、设备清单、接口清单和双方确认的测试记录为依据。验收重点不是单项设备是否开机，而是系统是否能按医院业务流程稳定运行。

| 验收项 | 测试方法 | 验收输出 |
| --- | --- | --- |
| 画面质量 | 验证术野、全景、腔镜和课件画面清晰度、同步性和切换稳定性。 | 画面截图、音视频测试记录、异常恢复记录。 |
| 音频互动 | 验证讲解、提问、远程发言、回声控制和音量调节。 | 功能测试记录、问题整改记录和验收确认记录。 |
| 录制回看 | 验证文件完整性、课程分类、检索、播放和权限控制。 | 录制样例、归档记录、回看权限测试记录。 |
| 隐私控制 | 验证账号、授权、下载、录制和访问日志是否符合院方要求。 | 功能测试记录、问题整改记录和验收确认记录。 |

## （二）场景化验收用例

| 验收场景 | 测试步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 课程创建 | 创建手术示教课程，绑定手术间、时间、观看人员和录制策略。 | 课程信息完整，权限生效。 |
| 多画面导播 | 术野、腔镜、全景和课件画面切换或合成。 | 主画面清晰，声音同步，导播可控。 |
| 学员观看 | 示教室或授权终端观看直播并进行互动。 | 观看权限正确，互动音频无明显回声。 |
| 课后归档 | 课程录像归档、打标签、检索和回放。 | 资源可查，下载权限和日志符合要求。 |

## （三）通用验收资料

1. 设备清单、序列号、安装点位、网络地址和账号权限表。

2. 功能测试记录、接口联调记录、问题整改记录和试运行记录。

3. 用户培训签到表、操作手册、运维手册和常见问题处理说明。

4. 验收报告、移交清单、备份资料和售后服务联系人。

## （四）项目交付资料清单

| 资料类别 | 资料内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 深化设计资料 | 系统拓扑图、点位图、线缆表、设备清单、接口清单、IP 地址规划。 | 用于施工、联调和验收。 |
| 安装调试资料 | 到货验收单、安装记录、设备序列号、调试记录、照片或截图。 | 用于过程追溯和资产管理。 |
| 接口联调资料 | 接口字段表、联调记录、问题清单、整改记录和接口验收确认。 | 用于界定第三方系统协作边界。 |
| 测试验收资料 | 功能测试记录、场景验收记录、试运行记录、问题闭环表。 | 用于项目验收和后期复盘。 |
| 培训运维资料 | 操作手册、管理员手册、培训签到表、账号权限表、常见问题处理说明。 | 用于医院交接和日常运维。 |
| 售后服务资料 | 售后联系人、响应方式、质保范围、备件说明和服务记录模板。 | 用于合同期内服务管理。 |

## （五）常见风险与处置

| 风险项 | 风险表现 | 处置建议 |
| --- | --- | --- |
| 接口开放不确定 | 第三方系统未开放接口、字段不完整或联调周期超出计划。 | 投标阶段列明接口前置条件，实施阶段形成接口确认单和联调纪要。 |
| 现场施工窗口受限 | 手术部、ICU 等区域不能长时间停用，施工时间受临床安排影响。 | 提前确认施工窗口，采用分房间、分时段施工和夜间施工计划。 |
| 网络策略变化 | 安全策略、网段隔离、外网访问或远程运维审批发生变化。 | 由信息科确认网络拓扑和访问控制，保留调整时间。 |
| 设备接口差异 | 现有腔镜、监护、PACS 工作站或会议终端接口与清单不一致。 | 现场逐台复核接口，必要时增加转换、采集或适配设备。 |
| 资料留存争议 | 视频、日志、探视或会诊资料保存周期、下载权限和删除规则未定。 | 由医院制度确认，技术方案只提供可配置能力。 |

# 十二、培训、运维与售后服务

| 项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 培训对象 | 医院信息科、医学工程科、手术部或业务科室管理员、临床使用人员、院方指定运维人员。 |
| 培训内容 | 系统登录、业务操作、权限管理、异常处理、资料检索、设备维护和常见问题排查。 |
| 运维方式 | 提供远程支持、现场支持、问题记录、版本维护和备件协同，具体响应级别以合同约定为准。 |
| 资料移交 | 提交系统说明、操作手册、点位清单、设备序列号、账号权限表、网络地址表和验收记录。 |

## （一）售后边界

1. 质保期、响应时间、备件策略、现场服务次数和远程支持方式以合同约定为准。

2. 因医院网络、第三方系统接口、第三方设备、外部专线或非授权变更造成的问题，应由相关责任方共同排查。

3. 新增功能、扩容、接口新增、流程重构和跨系统深度集成不应默认包含在原项目质保范围内。

## （二）运维巡检建议

| 巡检项 | 巡检内容 | 建议频率 |
| --- | --- | --- |
| 设备在线状态 | 服务器、终端、摄像机、采集节点、柜体、门禁和显示设备在线情况。 | 按医院运维制度，建议月度或季度。 |
| 存储容量 | 录像、图片、会议、会诊、探视或日志存储容量及增长趋势。 | 建议月度检查，容量不足前预警。 |
| 账号权限 | 离职、转岗、临时人员、外部专家和运维账号权限是否及时回收。 | 建议季度检查或按人员变更触发。 |
| 日志审计 | 异常登录、远程访问、资料下载、接口异常和配置变更记录。 | 建议月度抽查，重大事件即时核查。 |
| 备份恢复 | 配置备份、数据库备份、重要资料恢复和应急预案可用性。 | 建议季度演练或按医院要求。 |

# 十三、技术响应表

| 响应项 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体架构 | 支持 | 按手术示教系统业务流程分层设计，支持现场终端、平台服务、权限日志和接口边界管理。 |
| 核心功能 | 支持 | 覆盖本方案功能模块，具体启用范围按招标文件和项目配置确认。 |
| 权限管理 | 支持 | 支持角色、科室、账号、业务范围和操作日志管理。 |
| 资料归档 | 支持 | 支持必要业务记录、日志、音视频或文件资料归档，保存周期按医院制度配置。 |
| 接口对接 | 按需支持 | 对接内容以医院信息科、原系统厂商和接口清单确认为准。 |
| 培训服务 | 支持 | 提供管理员、使用人员和运维人员培训。 |
| 验收资料 | 支持 | 提供设备清单、配置资料、测试记录、培训记录和验收资料。 |
| 售后服务 | 支持 | 提供远程和现场支持，响应级别以合同约定为准。 |

## （一）投标响应编写提示

| 响应内容 | 编写要求 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 | 逐条对照招标文件技术参数，不用泛化语句替代星号项、实质性条款或废标条款。 |
| 建设范围响应 | 明确本次交付的房间、终端、服务器、软件模块、接口和服务内容。 |
| 接口响应 | 写清对接对象、字段范围、原厂配合、联调方式和不属于默认交付的内容。 |
| 实施响应 | 提供项目组织、施工窗口、进度计划、培训计划和验收资料清单。 |
| 安全响应 | 说明账号、权限、日志、数据留存、远程访问和隐私保护措施。 |
| 偏离说明 | 不能满足或需要条件满足的条款应如实列明，避免在投标文件中形成无法履约承诺。 |

## （二）技术偏离与条件说明

1. 如招标文件要求的第三方接口、设备控制协议、外网接入、历史数据迁移、AI 识别或特殊统计报表未具备明确条件，应在技术偏离表或澄清文件中说明。

2. 如医院要求接入 HIS、PACS、EMR、手麻、门禁、统一认证等系统，应明确由医院协调原系统厂商提供接口文档、测试账号、联调环境和验收配合。

3. 如现场存在净化施工、机柜空间不足、供电不稳定、网络未到位、旧设备接口不明等问题，应纳入项目风险清单，不宜在投标文件中默认视为已满足。

4. 如投标文件需要承诺响应时间、质保期、备件、培训次数和现场服务，应与商务报价和合同条款保持一致。

# 十四、首视信息与投标资料占位

## （一）首视公司信息

上海首视信息科技有限公司成立于 2012 年，围绕智慧手术部建设、数字化手术室、手术示教、远程会诊、ICU 探视、手术室行为管理和院内视频协作等方向，提供方案设计、产品研发、系统集成、实施交付和持续运维服务。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 公司名称 | 上海首视信息科技有限公司 |
| 品牌标识 | SH-MEDVISION |
| 官网 | https://www.sh-medvision.com |
| 联系电话 | 4006137090 |
| 地址 | 上海市闵行区光华路689号H座1层 |
| 资料用途 | 手术示教系统投标技术方案编制参考。 |

## （二）投标附件占位

1. 营业执照、资质证书、管理体系认证、软件著作权、产品检测报告等资料按招标文件要求插入。

2. 项目案例、用户证明、产品彩页、实施人员证书和售后服务承诺函按实际资料补充。

3. 涉及项目报价、商务条款和合同响应的内容应放入商务标或报价文件，不建议写入公开版技术方案。

最终检查：正式投标前，应逐项核对招标文件评分项、废标条款、技术参数、星号条款、格式要求、签章要求、页码目录和附件完整性。